盐城清能大丰15MW光伏电站远程抄表系统及远程视频监控接入系统采购与安装

投标报价文件

投标单位（盖章）：

日期：

附件1：

投 标 承 诺 书

江苏盐城市清洁能源发展股份有限公司 ：

- 根据已收到的 盐城清能大丰15MW光伏电站远程抄表系统及远程视频监控接入系统采购与安装 询价文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿按投标报价        元承担本工程招标范围内的全过程服务。

| 序号 | 报价 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐城清能大丰15MW光伏电站远程抄表系统及远程视频监控接入系统采购与安装 |  | 发票类型： 专票，税率 % |
|  | 合计 |  |  |

2、一旦我方中标，服务时间服从招标人的要求。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。

3、本次投标，我单位派出的项目负责人为           。

4、我方理解：你方不必定授标给最低报价的投标人或其他任一投标人。

5、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格。

6、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：              				 （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日        期：	      年	     月	     日

| 盐城清能大丰15MW光伏电站远程抄表系统及远程视频监控接入系统采购与安装 清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 兰吉尔电能表适用读表器 | 现场关口表型号为：兰吉尔Landis+Gyr E850 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 国内电表读表器 | 集电线2块、站用变1块，现场电能表型号为：深圳科陆DTZ719型三相四线智能电能表 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 协议网关 | 用于电能表读表数据接入互联网 | 个 | 4 |  |  |  |
| 4 | 云平台费用 |  | 年 | 5 |  |  |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 现场增加一套硬盘录像机，32路，双网口，配两块6T硬盘，通过硬盘录像机接入互联网，录像机支持现场的摄像机，适配摄像机品牌为乐橙大华 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 监控设备 | 用于对远程抄表及现场视频监控，满足生产需求，适配 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 耗材 | 网线、电源线、开关、KVM之类的耗材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

技术要求

一、项目概述

为实现大丰光伏电站无人值守，计划采购一套远程抄表系统及远程视频监控接入，用于大丰光伏远程抄表、巡查及视频监控。

- 二、招标范围

具体服务内容如下:

1、完成清单内设备供货；

2、完成清单中大丰光伏站内电能表远程抄表系统安装、调试；

3、完成国丰集控室内远程抄表系统数据调试；

4、完成清单中大丰光伏站内视频接入互联网安装、调试；

5、完成国丰集控室内视频查看、操作调试。

6、涉及网络安全的部分按照国家能源局36号文《电力监控系统安全防护总体方案》要求做好措施。

- 预期效果

- 在国丰集控室可以进行国能大丰光伏电能表抄表，与现场表计精确度一致、数值一致。

- 在国丰集控室可以进行国能大丰光伏摄像机的查看、控制，

- 涉及网络部分的工作要满足国家能源局36号文《电力监控系统安全防护总体方案》的相关要求，确保业务安全、数据安全。

附件2：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：     性别：     年龄：     职务：     系                                （报价单位）            的法定代表人。

法人身份证反面

法人身份证正面

特此证明。

报价单位（盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                  （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托                    （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                          （询价单位）的                              项目的报价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人身份证反面

代理人身份证正面

代理人签名：

联系电话：

代理人无转委托权。特此委托。

报价单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

附件4：相关人员社保缴纳记录证明（盖公章）

附件5：投标人营业执照（盖公章）

附件6：投标人资质证书及安全生产许可证（盖公章）

附件7：投标人认为需要补充的其他材料（盖公章）